## Sheet1
User Facility | Start Date | End Date
WILMAR-WARREN EAST | 2012-07-31 09:10 | 2012-07-31 14:01
AMITE - (S0570) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-31 08:40 | 2012-08-04 23:50
ADDIS - WILLOW GLEN 138KV (P-1) L-702 | 2012-07-30 16:20 | 2012-07-30 23:00
(HLH) EL DORADO EHV - MONTICELLO EAST 115 kV | 2012-07-31 07:00 | 2012-08-02 14:51
(HLH) HERGETT - MARKED TREE 161 kV | 2012-07-31 08:00 | 2012-08-30 08:00
RED GUM - (R6249) CIRCUIT SWITCH AIR BREAK (CAP BANK) | 2012-07-30 08:00 | 2012-07-30 12:00
PORT GIBSON - J4158,J8085,J4158 BAB,J4158 LAB,J7085 (CAP BANK) | 2012-07-28 14:00 | 2012-07-28 15:30
AMITE - (S0570) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-28 04:40 | 2012-07-30 17:00
CYPRESS - (22050) HV GAS CIRCUIT BREAKER (P-1 Continuation of #93932 Submitted for Tracking Purposes) | 2012-07-28 01:00 | 2012-08-03 17:00
ALCHEM - (20165) HV OIL CIRCUIT BREAKER | 2012-07-27 16:20 | 2012-07-27 17:10
ALLIANCE - (115KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-27 12:30 | 2012-07-31 17:00
CONWAY WEST - CONWAY WEST (CAP BANK) | 2012-07-31 07:00 | 2012-07-31 09:17
CARROLL STREET PARK - 22875,22865 (L-528) (OP END) (Bundling with #94904) | 2012-07-30 09:00 | 2012-08-01 11:22
(HLH) LIBERTY - NATCHEZ 115 kV | 2012-07-27 07:00 | 2012-07-27 17:00
(HLH) H.S. EHV - MABELVALE EHV 115 kV | 2012-07-30 07:00 | 2012-07-30 17:00
(P1) STANDARD-WINNFIELD | 2012-07-26 15:00 | 2012-07-26 19:00
(HLH) BAXTER WILSON SES SWYD - PORT GIBSON 115 kV | 2012-07-26 14:00 | 2012-07-26 16:01
L.R. SOUTH - (115KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-27 07:00 | 2012-07-27 09:00
(HLH) RAY BRASWELL EHV - VICKSBURG 115 kV | 2012-07-26 11:00 | 2012-07-26 16:01
CARSON RD-SACKSONIA | 2012-07-31 08:00 | 2012-07-31 12:00
OLA-AECC HOLLIS | 2012-07-25 18:20 | 2012-07-29 16:15
(HLH) GREENWOOD - PICKENS 115 kV **Written** | 2012-07-26 07:00 | 2012-07-26 17:00
JAYHAWKER CREEK CO-SECURITY(SHECO) L-811 (P-1 Forced Trip Outage Submitted for Tracking Puposes) | 2012-07-25 13:20 | 2012-07-25 17:50
MABELVALE EHV - (WRIGHTSVILLE) OIL FILLED REACTOR | 2012-07-26 06:00 | 2012-07-26 15:00
PICKENS - (115) TRANSFER BUS (J0795 Capacitor bank will be out also) | 2012-07-31 09:00 | 2012-07-31 10:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-25 05:40 | 2012-07-25 11:00
TERREBONNE - (115) OPERATING BUS (OP END) | 2012-07-25 01:30 | 2012-07-25 06:00
SILVER CREEK-SALEM SS SMEPA | 2012-07-24 18:00 | 2012-07-25 16:36
NECHES STATION - 3250 (138kv bus),2800 (138kv L528 Carroll),2190 (138kv T4),150 (138kv L172 Sabine),T-4 AUTO 138/69 BANK (OP END) **Written & Emailed** | 2012-07-30 09:00 | 2012-08-01 11:22
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-24 14:40 | 2012-07-24 23:50
(HLH) DELTA-PATERSON | 2012-07-31 07:00 | 2012-07-31 17:00
(HLH) CLAIBORNE-DELTA | 2012-07-31 07:00 | 2012-07-31 17:00
NECHES STATION - HAMPTON (P-1) L-5 | 2012-07-24 10:00 | 2012-07-28 16:00
NECHES STATION - (2795 (138kv L5 Sabine)) (P-1 Forced Trip Submitted for Tracking Purposes) | 2012-07-24 09:00 | 2012-07-28 16:00
(HLH) H.S. EHV - MURFREESBORO SOUTH 115 kV | 2012-07-30 08:00 | 2012-09-04 07:00
GOSLIN - #2,16580,16579,Sw 16998. (CAP BANK) P-1 | 2012-07-24 07:00 | 2012-07-24 10:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-25 11:00 | 2012-07-26 01:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-23 11:40 | 2012-07-24 01:00
(HLH) FRANKLIN EHV - LIBERTY 115 kV (158.1,158.2) **Written & Emailed** | 2012-07-27 08:00 | 2012-07-27 15:00
(HLH) RED GUM-STANDARD | 2012-07-23 10:00 | 2012-07-27 17:00
HILL TOP-MARSHALL (OP END) | 2012-07-22 21:50 | 2012-08-08 11:05
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-21 20:40 | 2012-07-22 12:17
CARLYSS 138KV-CERTAINTEED | 2012-07-21 20:30 | 2012-07-22 15:15
CARLYSS-NELSON 138KV | 2012-07-21 20:30 | 2012-07-22 13:16
CHALKLEY-SOLAC | 2012-07-21 20:20 | 2012-07-22 07:30
CARLYSS 138KV-CERTAINTEED | 2012-07-20 23:30 | 2012-07-21 18:00
CARLYSS-NELSON 138KV | 2012-07-20 23:20 | 2012-07-21 18:00
CHALKLEY-SOLAC | 2012-07-20 23:00 | 2012-07-21 18:00
PONTCHARTRAIN PARK-PATERSON (OP END) | 2012-07-20 12:20 | 2012-07-20 19:00
HAMLET 161 KV SWITCH STATION - B9648,B9638 | 2012-07-20 11:30 | 2012-07-20 14:30
OAK GROVE - R2313,R2313-BAB,R2313-LAB | 2012-07-23 09:00 | 2012-07-23 10:00
RITCHIE SES SWITCHYARD - B4422,230 Bus | 2012-07-20 10:00 | 2012-07-20 17:00
RACELAND - 1,230 Bus | 2012-07-20 03:00 | 2012-07-20 18:00
RITCHIE SES SWITCHYARD - (115KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-20 07:00 | 2012-07-20 07:48
(HLH) JACKSON/NORTHEAST - REX BROWN SES SWYD 115 kV **Written & Emailed** | 2012-07-25 07:00 | 2012-07-25 17:00
(HLH) GURDON - H.S. EHV 115 kV (926.0,926.1) | 2012-07-23 08:00 | 2012-07-24 17:00
(HLH) CAMDEN MAGUIRE-MCNEIL EHV 115 kV (952) | 2012-07-23 08:00 | 2012-07-25 17:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-19 09:40 | 2012-07-19 23:45
GILLETT - B6285 | 2012-07-22 10:00 | 2012-07-23 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-21 10:00 | 2012-07-21 22:31
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-24 10:00 | 2012-07-24 10:01
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-23 10:00 | 2012-07-23 11:25
GILLETT - B6285 | 2012-07-20 11:00 | 2012-07-21 01:00
(HLH) WEBRE-WILLOW GLEN 500KV L-346 | 2012-07-26 07:00 | 2012-07-26 17:00
(HLH) LEBLANC 2 CO - MEAUX 138 kV (228.0,619.0) | 2012-07-29 07:00 | 2012-07-29 17:00
MARKED TREE - (161KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-23 | 2012-07-23 10:00
RITCHIE SES SWITCHYARD - B4422 Transfer breaker. | 2012-07-22 09:00 | 2012-07-22 17:00
MOOREFIELD-BATESVILLE (ARKANSAS) | 2012-07-18 22:00 | 2012-07-18 23:54
(HLH) FRANKLIN EHV - LIBERTY 115 kV (158.1,158.2) **Written & Emailed** | 2012-07-24 08:00 | 2012-07-24 11:45
(HLH) JUDICE (CAJUN)-MEAUX L-618 | 2012-07-29 07:00 | 2012-07-29 17:00
(HLH) JUDICE (CAJUN)-MEAUX L-618 | 2012-07-28 07:00 | 2012-07-28 17:00
(HLH) CECELIA-SEMERE (CAJUN) L-257 | 2012-07-28 07:00 | 2012-07-28 17:00
(HLH) CLAIBORNE-MICHOUD SWITCHYARD | 2012-07-28 07:00 | 2012-07-28 17:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-18 12:50 | 2012-07-18 21:00
(HLH) EVERGREEN-WILLOW GLEN 230KV | 2012-07-25 07:00 | 2012-07-25 17:00
(HLH) POINT PLEASANT-WILLOW GLEN 230KV | 2012-07-25 07:00 | 2012-07-25 17:00
CARPENTER DAM - (B4786) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-17 21:40 | 2012-08-08 15:37
LYNCH SES SWITCHYARD - B9702 unit 2 position. FYI ONLY. | 2012-07-23 07:00 | 2012-08-17 17:00
SOUTH BEAUMONT - (2975) HV OIL CIRCUIT BREAKER (P-1) (L-576) (OP END) **Written & Emailed** | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-18 10:00
(HLH) L.R. SOUTH - MABELVALE EHV #1 115 kV (966.0) | 2012-07-21 07:00 | 2012-07-26 17:00
WILLOW GLEN 138KV - SHENANDOAH (P-2) L-391 **Written & Emailed** | 2012-07-27 05:30 | 2012-07-27 17:00
(HLH) L.R. SOUTH - WRIGHTSVILLE 115 kV (977.1) | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-20 17:00
HAMLET 161 KV SWITCH STATION - B9648,B9638 Conway West line. | 2012-07-20 10:10 | 2012-07-20 11:00
CONWAY WEST - B7723 Hamlet line. | 2012-07-20 08:30 | 2012-07-20 10:00
(HLH) HERGETT - MARKED TREE 161 kV | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-20 17:00
CECELIA - DOC BONIN CO (P-1) L-255 | 2012-07-18 05:30 | 2012-07-18 17:00
CARPENTER DAM - (B4786) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-16 15:10 | 2012-07-17 21:00
(HLH) EL DORADO EHV - MONTICELLO EAST 115 kV | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-19 12:00
PERRYVILLE 500-STERLINGTON 500KV | 2012-07-19 04:00 | 2012-07-19 08:00
(HLH) KUHN ROAD - WEST MEMPHIS EHV 161 kV | 2012-07-16 09:00 | 2012-07-16 17:00
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-14 13:40 | 2012-07-15 09:28
HOLLY SPRINGS - NEWTON BULK L-455 (Forced P-1 Trip Outage Submitted for Tracking Purposes) | 2012-07-13 14:40 | 2012-07-14 12:00
LINDE CO- PORT NECHES BULK (P-2) L-516 (Linde T-1) (Bundling with #94207) **Written & Emailed** | 2012-07-16 09:00 | 2012-07-18 12:00
NECHES STATION - 3250 (138kv bus),2800 (138kv L528 Carroll),2190 (138kv T4),150 (138kv L172 Sabine),T-4 AUTO 138/69 BANK (OP END) **Written & Emailed** | 2012-07-23 09:00 | 2012-07-24 20:00
ARIZONA CO - (18620) HV OIL CIRCUIT BREAKER (P-2) (OP END L-242)**Written & Emailed** | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-18 17:00
MAYFLOWER EHV - B2938,B6938,B2738,B2338,B3802,B3801, 2,1,115KV NORTH BUS Bus,B3833, B3825, B3845 | 2012-07-31 08:00 | 2012-07-31 17:00
ANO SWITCHYARD - (161KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-13 09:00 | 2012-07-14 10:55
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-12 16:50 | 2012-07-14 06:38
CARROLL (CLECO)-RINGGOLD | 2012-07-13 07:00 | 2012-07-13 08:00
LIVONIA-WILBERT (OP END) | 2012-07-12 14:40 | 2012-07-12 20:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-19 07:00 | 2012-07-19 08:15
(HLH) NORFORK (SPA) - SAGE 161 kV (901.1,909.0) | 2012-07-30 07:00 | 2012-08-02 14:44
(HLH) NORFORK (SPA) - SAGE 161 kV (901.1,909.0) | 2012-07-23 07:00 | 2012-07-26 17:00
INDEPENDENCE-ISES - (B2160) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-11 14:00 | 2012-07-11 15:00
LIVONIA-WILBERT (OP END) | 2012-07-11 13:40 | 2012-07-11 13:51
CARROLL (CLECO)-RINGGOLD | 2012-07-12 07:00 | 2012-07-12 08:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-11 14:00 | 2012-07-11 15:30
PARKIN - (161KV) CAPACITOR BANK | 2012-07-12 06:00 | 2012-07-12 07:08
MCNEIL EHV - B3245,#1 115 KV REACTOR | 2012-07-11 09:30 | 2012-07-11 11:41
ANO SWITCHYARD - 161KV (CAP BANK) | 2012-07-10 21:00 | 2012-07-12 18:00
LINDE CO - PORT NECHES BULK (P-1) L-516 (Continuation of #94187) | 2012-07-10 17:10 | 2012-07-17 18:00
ARIZONA CO - (18620) HV OIL CIRCUIT BREAKER (P-2) (OP END L-242) | 2012-07-13 07:00 | 2012-07-13 09:15
(HLH) PORT NECHES BULK-ATLANTIC BULK LN 530 (P1) (HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-10 11:30 | 2012-07-10 17:00
(HLH) SABINE 138KV-PORT NECHES BULK LN 516 (HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-10 11:30 | 2012-07-10 17:00
LINDE CO - PORT NECHES BULK (P-1) L-516 | 2012-07-10 11:30 | 2012-07-10 17:00
NAPOLEON-NINEMILE SWITCHYARD | 2012-07-10 12:00 | 2012-07-10 15:00
(HLH) MORRILTON EAST-RUSSELLVILLE EAST 161 kV | 2012-07-17 07:00 | 2012-07-19 09:00
ATTALA - (J4253) AUTO TRANSFORMER BANK | 2012-07-10 09:50 | 2012-07-10 13:16
MAYFLOWER EHV - 2, B3845 Reactor #2. | 2012-07-25 08:00 | 2012-07-25 17:00
MAYFLOWER EHV - 1, B3825 Reactor #1. | 2012-07-24 08:00 | 2012-07-24 20:00
CARLYSS - NELSON 230KV (P-1) L-652 **Written & Emailed** | 2012-07-11 07:00 | 2012-07-11 12:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-10 11:00 | 2012-07-10 18:17
LITTLE GYPSY-FAIRVIEW | 2012-07-13 07:00 | 2012-07-13 17:00
(HLH) GERALD ANDRUS SES SWITCHYARD-RAY BRASWELL EHV 230 kV **Written & Emailed** | 2012-07-11 10:00 | 2012-07-18 18:00
PORT NECHES BULK - LINDE - SABINE 138KV L-516 (P-1 Forced Trip Outage Submitted for Tracking Purposes) | 2012-07-10 04:40 | 2012-07-10 08:05
(HLH) KUHN ROAD - WEST MEMPHIS EHV 161 kV | 2012-07-11 07:00 | 2012-07-13 17:00
ANO SWITCHYARD - (161KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-09 16:00 | 2012-07-10 16:00
GILLETT - B6285 (OP END) | 2012-07-09 13:00 | 2012-07-09 18:54
MOSSVILLE - (17995) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END L213) **Written & Emailed** | 2012-07-31 07:30 | 2012-07-31 15:30
(HLH) DEGRAY DAM-H.S. EHV | 2012-07-11 07:00 | 2012-07-13 12:49
AMITY - B2424 (CAP BANK),AMITY 115 kV,B2491,B2424 CAP BANK GROUND | 2012-07-11 06:00 | 2012-07-11 08:30
(HLH) BLAKELY DAM - CARPENTER DAM 115 kV | 2012-07-11 07:00 | 2012-07-27 19:19
BEHRMAN - S2315 (OP END) | 2012-07-08 06:30 | 2012-07-08 10:30
NEWPORT IND - B0580,161 Bus | 2012-07-06 23:00 | 2012-07-07 04:09
TERREBONNE - 2 | 2012-07-07 03:00 | 2012-07-07 05:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-18 07:30
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-17 07:00 | 2012-07-17 08:10
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-16 08:15
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-15 07:00 | 2012-07-15 18:35
L.R. SOUTH - (B3303) CIRCUIT SWITCH AIR BREAK (CAP BANK) | 2012-07-06 04:00 | 2012-07-06 04:10
(HLH) BIG HILL CO - MEMORIAL 138 kV (552.0)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-30 07:00 | 2012-08-03 17:00
(HLH) STOWELL-BIG HILL CO (Ln 151) (HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-30 07:00 | 2012-08-03 17:00
WILLOW GLEN 138KV - (9890) HV OIL CIRCUIT BREAKER (RSS T4 - Plant control) (BRK 1/2) | 2012-07-30 08:00 | 2012-08-01 15:00
COLY - 20350 (Bus-tie) **Written & Emailed** | 2012-07-30 08:00 | 2012-08-01 16:00
RED GUM-STANDARD (OP END) | 2012-07-05 14:00 | 2012-07-05 15:30
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-05 11:50 | 2012-07-06 02:00
HOLIDAY [LPL]-GRETNA | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-09 12:00
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-12 07:00 | 2012-07-12 09:20
GILLETT - (B6285) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-11 07:00 | 2012-07-11 07:12
ADDIS - DOW METER POINT (P-2) L-387 **Written & Emailed** | 2012-07-13 07:00 | 2012-07-13 18:00
ADDIS - DOW METER POINT (P-2) L-387 **Written & Emailed** | 2012-07-12 07:00 | 2012-07-12 18:00
(HLH) DAYTON BULK - NEW CANEY 138 kV-LN 86-(P1) | 2012-07-06 07:00 | 2012-07-06 17:00
SAGE - (B1324) CIRCUIT SWITCH AIR BREAK | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-05 17:45
SAGE - (B1324) CIRCUIT SWITCH AIR BREAK (CAP BANK) | 2012-07-04 17:50 | 2012-07-05 07:00
BOGALUSA-DEXTER SS SMEPA | 2012-07-04 15:10 | 2012-07-04 19:00
JACKSON/ NORTHWEST SS-CLINTON (MS) | 2012-07-05 06:00 | 2012-07-05 17:00
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-04 04:50 | 2012-07-04 23:00
TEXAS EASTERN 115KV STA 8-JIM HILL | 2012-07-10 08:00 | 2012-07-10 12:00
HOLLAND BOTTOM 500/161kV - (B3114) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-03 14:00 | 2012-07-03 23:50
AMELIA BULK - (22255 (69kv L456 West En)) (P-1) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-03 14:00 | 2012-07-03 16:00
WILLOW GLEN 230KV SOUTH BUS - 13425,13075,13045,13330,13385,13395, 13090,OCB 13415 (BRK 1/2) **Written & Emailed** | 2012-07-16 08:00 | 2012-07-16 15:00
(HLH) BLYTHEVILLE ELM ST. - DELL EHV #1 161 kV | 2012-07-11 08:00 | 2012-07-22 17:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-31 05:00 | 2012-07-31 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-30 05:00 | 2012-07-30 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-20 05:00 | 2012-07-20 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-19 05:00 | 2012-07-19 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-18 05:00 | 2012-07-18 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-17 05:00 | 2012-07-17 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-16 05:00 | 2012-07-16 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-13 05:00 | 2012-07-13 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-11 05:00 | 2012-07-11 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-10 05:00 | 2012-07-10 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-06 05:00 | 2012-07-06 12:00
RED GUM-STANDARD | 2012-07-05 05:00 | 2012-07-05 12:00
GOODHOPE - NEW - (230) OPERATING BUS SOUTH | 2012-07-16 08:00 | 2012-07-20 16:00
HELBIG - 5675,22305,2995,2820,BANK-1 (230kV Bus-1) (L-195, 421) **Written & Emailed** | 2012-07-20 23:00 | 2012-07-21 07:00
CLAIBORNE-DELTA | 2012-07-02 22:30 | 2012-07-03 10:00
DELTA-PATERSON | 2012-07-02 22:20 | 2012-07-03 10:00
WATERLOO-FANCY POINT | 2012-07-02 18:50 | 2012-07-02 23:50
WINNFIELD - R9293,R9293-BAB,R9293-LAB | 2012-07-03 06:00 | 2012-07-03 08:00
TUNICA 230/ 115 KV - (J5404) HV OIL CIRCUIT BREAKER APS approved showing Horn Lake Line.(BYPASS) **Written** | 2012-07-30 10:00 | 2012-07-31 17:00
TUNICA 230/ 115 KV - (J5420) HV OIL CIRCUIT BREAKER **Written & Emailed** | 2012-07-23 10:00 | 2012-07-24 17:00
CYPRESS - 22925,22930,22045,BANK 1 (3 - 1ph),22050 **Written & Emailed** | 2012-07-27 23:00 | 2012-07-28 06:00
BAYOU RAMOS (CLECO) - (8067) HV OIL CIRCUIT BREAKER | 2012-07-09 06:00 | 2012-07-09 12:00
WINNFIELD 230KV - (R4584) HV GAS CIRCUIT BREAKER | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-02 08:30
(HLH) FRANKLIN EHV-GRAND GULF TRANSMISSION **Written & Emailed** | 2012-07-09 06:00 | 2012-08-09 13:45
(HLH)FRANKLIN EHV-GRAND GULF TRANSMISSION **Written & Emailed** | 2012-07-02 06:00 | 2012-07-03 16:48
CROWDER - KOLBS L-497 **Written & Emailed** | 2012-07-18 14:30 | 2012-07-18 15:30
(HLH) JUNCTION CITY 115KV - WYATT 115 kV (886.0,999.0) | 2012-07-12 07:00 | 2012-07-17 13:25
NEWPORT - B5355 ISES line #1. | 2012-07-31 09:00 | 2012-07-31 14:15
ATTALA - (J4253) AUTO TRANSFORMER BANK (To Perform Final Checkout For New J8508 GCB) **Written & Emailed** | 2012-07-10 06:00 | 2012-07-10 09:00
COLLEGE STATION JUNCTION 138KV SW STA - 26405,26420 **PM&C** (L-486) (BRK 1/2) **Written & Emailed** | 2012-07-23 07:00 | 2012-07-26 16:00
CARPENTER DAM - B4786 Woodward line. | 2012-06-28 12:30 | 2012-07-12 07:32
GILLETT - B6285 | 2012-07-10 07:00 | 2012-07-10 07:20
GILLETT - B6285 | 2012-07-09 09:00 | 2012-07-09 09:40
GILLETT - B6285 | 2012-07-08 07:00 | 2012-07-09 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-07 07:00 | 2012-07-08 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-06 07:00 | 2012-07-07 12:29
GILLETT - B6285 | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-06 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-04 07:00 | 2012-07-05 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-03 07:00 | 2012-07-04 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-03 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-07-01 07:00 | 2012-07-02 01:00
GILLETT - B6285 | 2012-06-30 07:00 | 2012-07-01 01:00
ALLIANCE - (115 KV) TRANSFER BUS (CAP BANK) | 2012-07-09 08:00 | 2012-07-09 17:00
(HLH) DEGRAY DAM - WOODWARD 115 kV | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-10 17:00
CLAIBORNE - (TR-4) POWER TRANSFORMER | 2012-07-03 07:00 | 2012-07-03 16:00
(HLH) JIM HILL - WATER VALLEY (SPA) 161 kV | 2012-07-06 08:00 | 2012-07-10 17:00
(HLH) AECC BAILEY - NEWPORT 161 kV (910.0,959.1) | 2012-07-01 08:00 | 2012-07-05 17:00
(HLH) AECC BAILEY - MOSES SES 161 kV (910.1,959.0) | 2012-07-01 08:00 | 2012-07-03 20:40
(HLH) RAY BRASWELL EHV - VICKSBURG 115 kV **Written & Emailed** | 2012-07-01 07:00 | 2012-07-01 17:00
(HLH) CLARKSDALE - TUNICA 230/ 115 KV **Written & Emailed** | 2012-07-01 07:00 | 2012-07-01 17:00
(HLH) SPRINGHILL-SAREPTA | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-02 17:00
RED GUM-METROPOLIS | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-02 17:00
INDEPENDENCE-ISES - B2140 Transfer breaker. | 2012-07-11 09:00 | 2012-07-11 13:50
INDEPENDENCE-ISES - B2130 Bus Tie breaker. | 2012-07-10 09:00 | 2012-07-10 16:00
BROOKS CREEK - (NEW T2) POWER TRANSFORMER | 2012-07-16 08:30 | 2012-07-16 14:00
(HLH) JUNCTION CITY 115KV - WYATT 115 kV (886.0,999.0) | 2012-06-28 08:00 | 2012-07-05 12:15
BIG THREE CO-SABINE 230KV L-428 **Written & Emailed** | 2012-07-17 05:30 | 2012-07-18 17:00
(HLH) JUDICE (CAJUN)-MEAUX L-618 | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-02 17:00
(HLH) GERALD ANDRUS SES SWITCHYARD-RAY BRASWELL EHV 230 kV **Written & Emailed** | 2012-06-27 10:00 | 2012-07-03 17:00
AMITE - (S0570) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-19 07:00 | 2012-07-27 17:00
SLIDELL - (S9508) HV GAS CIRCUIT BREAKER (OP END) | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-17 17:00
PPG - (18025) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END L696) **Written & Emailed** | 2012-07-25 09:00 | 2012-07-25 09:30
ROSEBLUFF CO - 27035,27040 (OP END L696) **Written & Emailed** | 2012-07-25 10:00 | 2012-07-25 10:30
ROSEBLUFF CO - 27015,27010 (OP END L226) **Written & Emailed** | 2012-07-24 10:00 | 2012-07-24 10:30
CARLYSS - (13480) HV OIL CIRCUIT BREAKER (L-226) (OP END) **Written & Emailed** | 2012-07-24 09:00 | 2012-07-24 09:30
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE L-296 | 2012-07-30 07:00 | 2012-08-03 17:00
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE L-296 | 2012-07-23 07:00 | 2012-07-27 17:00
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE L-296 | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-20 17:00
(HLH) MARSHALL CO-MOSSVILLE L-295 | 2012-07-30 07:00 | 2012-08-03 17:00
(HLH) MARSHALL CO-MOSSVILLE L-295 | 2012-07-23 07:00 | 2012-07-27 17:00
(HLH) MARSHALL CO-MOSSVILLE L-295 | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-20 17:00
(HLH) MARSHALL CO-MOSSVILLE (L-295) | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-13 17:00
(HLH) MARSHALL CO-MOSSVILLE (L-295) | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-06 17:00
MARSHALL CO-MOSSVILLE (L-295) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-03 17:00
(HLH) STOWELL-BIG HILL CO(LN 151)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-20 17:00
(HLH) BIG HILL CO - MEMORIAL 138 kV (552.0)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-16 07:00 | 2012-07-20 17:00
RAYWOOD - SOUTH LIBERTY L-440 **Written & Emailed** | 2012-07-10 07:00 | 2012-07-12 17:00
(HLH) TEZCUCO-WATERFORD 230 SW\YD | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-03 18:00
(HLH) BELLE POINT-LITTLE GYPSY | 2012-07-02 08:00 | 2012-07-02 18:00
GRANT TAP (L-724)-PORT HUDSON (L-723) **Written & Emailed** | 2012-07-16 05:30 | 2012-07-20 17:00
CROWN ZELLERBACH-REPAPCO (L768) **Written & Emailed** | 2012-07-16 05:30 | 2012-07-20 17:00
(HLH) CROWN ZELLERBACH - PORT HUDSON 138 kV (L368) | 2012-07-16 05:30 | 2012-07-20 17:00
BEHRMAN - (S1865 ) HV GAS CIRCUIT BREAKER (CAP BANK) | 2012-06-23 13:00 | 2012-07-09 17:00
(HLH) RED GUM-STANDARD | 2012-06-22 07:00 | 2012-07-02 08:00
NATCHEZ/ INDUSTRIAL PARK-VIDALIA CO **Written** | 2012-07-09 09:00 | 2012-07-09 14:49
SYLVAN HILLS - B2880 Transfer breaker. | 2012-07-03 09:00 | 2012-07-03 16:00
RICHARD - 17290,17280,13070,13065,T1 - B,T1 - A, T1 - C,17235,17240,17285 **Written & Emailed** | 2012-07-16 08:00 | 2012-07-16 15:00
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE (L296) | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-06 17:00
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE (L296) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-03 17:00
(HLH) CROWN ZELLERBACH - PORT HUDSON 138 kV (L368) | 2012-07-05 05:30 | 2012-07-06 17:00
(HLH) CROWN ZELLERBACH - PORT HUDSON 138 kV (L368) | 2012-07-02 05:30 | 2012-07-03 17:00
CROWN ZELLERBACH-REPAPCO (L768) **Written & Emailed** | 2012-07-05 05:30 | 2012-07-06 17:00
CROWN ZELLERBACH-REPAPCO (L768) **Written & Emailed** | 2012-07-02 05:30 | 2012-07-03 17:00
DELCAMBRE - MORIL 138 kV (L-619) **Written & Emailed** | 2012-07-05 05:30 | 2012-07-06 17:00
DELCAMBRE - MORIL 138 kV (L-619) **Written & Emailed** | 2012-07-02 05:30 | 2012-07-03 17:00
LEBLANC 2 CO-MORIL (L-280) **Written & Emailed** | 2012-07-05 05:30 | 2012-07-06 17:00
LEBLANC 2 CO-MORIL (L280) **Written & Emailed** | 2012-07-02 05:30 | 2012-07-03 17:00
DELTA SES SWITCHYARD - (J9902) MOTOR OPERATED AIR BREAK **Written & Emailed** | 2012-06-19 16:00 | 2012-07-11 10:25
STOWELL - 22165,22222 (69kV CAP BANK) **Written & Emailed** | 2012-07-17 07:00 | 2012-07-17 10:00
L.R. 8TH & WOODROW - (115KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-03 06:00 | 2012-07-03 12:00
(HLH) LAKE CHARLES BULK-NELSON 138KV (L698) | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-06 17:00
(HLH) LAKE CHARLES BULK-NELSON 138KV (L698) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-03 17:00
(HLH) LAKE CHARLES BULK-NELSON 138KV (L654) | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-06 17:00
(HLH) LAKE CHARLES BULK-NELSON 138KV (L654) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-03 17:00
FORDYCE - 115KV (CAP BANK) | 2012-07-12 07:00 | 2012-07-12 10:36
BAYOU D INDE CO - (18630) HV OIL CIRCUIT BREAKER(Bus Tie) **Written & Emailed** | 2012-07-11 07:30 | 2012-07-11 17:00
GOLDEN MEADOW-LEEVILLE | 2012-07-30 07:00 | 2012-07-30 12:00
CHAMPAGNE - 17220,17223 T2,T2**Written & Emailed** | 2012-07-17 07:30 | 2012-07-17 14:00
(HLH) MORRILTON EAST-RUSSELLVILLE EAST 161 kV | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-12 14:47
L.R. SOUTH - (115KV) CAPACITOR BANK (CAP BANK) | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-05 13:00
(HLH) CAMDEN MAGUIRE - EL DORADO EHV 115 kV | 2012-07-18 08:00 | 2012-07-25 11:20
(HLH) CAMDEN MAGUIRE - EL DORADO EHV 115 kV | 2012-07-05 08:00 | 2012-07-11 07:26
MORIL - (17170) HV OIL CIRCUIT BREAKER (OP END L619) Bundled **Written & Emailed** | 2012-07-03 07:30 | 2012-07-03 15:30
(HLH) H.S. EHV - MURFREESBORO SOUTH 115 kV | 2012-07-10 09:00 | 2012-07-12 15:27
JENA-STANDARD | 2012-07-24 07:00 | 2012-07-24 10:15
(HLH) HOLLYWOOD-ORANGE (L296) | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-13 17:00
LEBLANC-MORIL (L280) **Written & Emailed** | 2012-07-09 05:30 | 2012-07-13 17:00
DELCAMBRE - MORIL 138 kV (L-619) **Written & Emailed** | 2012-07-09 05:30 | 2012-07-13 17:00
RITCHIE SES SWITCHYARD - AUTO,B4402,B4401 | 2012-06-25 10:00 | 2012-07-26 08:48
FORDYCE - B4737 Woodward/Camden North line | 2012-07-10 09:00 | 2012-07-10 11:00
CHAMPAGNE - 17215,17205,T1 (138/69kv) **Written & Emailed** | 2012-07-02 07:30 | 2012-07-03 15:30
OLIN TDI - (18045) HV OIL CIRCUIT BREAKER **Written & Emailed** | 2012-07-02 07:30 | 2012-07-02 15:30
DERBIGNY-TRICOU | 2012-07-22 07:00 | 2012-07-22 17:00
(HLH) CROWN ZELLERBACH - PORT HUDSON 138 kV (L368) | 2012-07-09 05:30 | 2012-07-13 17:00
CROWN ZELLERBACH-REPAPCO (L768) **Written & Emailed** | 2012-07-09 05:30 | 2012-07-13 17:00
MABELVALE EHV - (ANO) OIL FILLED REACTOR | 2012-05-24 07:00 | 2012-10-06 00:59
ROMEVILLE - S5462,S5492 | 2012-07-23 07:00 | 2012-07-25 16:00
HARTBURG - (500kV R-1) OIL FILLED REACTOR (Forced Trip P-1 Submitted for Tracking Purposes) | 2012-05-15 09:00 | 2012-12-14 16:00
(HLH) BIG HILL CO - MEMORIAL 138 kV (552.0)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-12 17:00
(HLH) STOWELL-BIG HILL CO (LN 151)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-09 07:00 | 2012-07-12 17:00
(HLH) BIG HILL CO - MEMORIAL 138 kV (552.0)(HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-05 17:00
(HLH) STOWELL-BIG HILL CO- LN 151 (HOT LINE HOLD ONLY) | 2012-07-02 07:00 | 2012-07-05 17:00
(HLH) ANO SWITCHYARD-PLEASANT HILL 161 kV | 2012-07-18 07:00 | 2012-07-25 17:00
(HLH) ANO SWITCHYARD-PLEASANT HILL 161 kV | 2012-07-05 07:00 | 2012-07-13 14:07
RAY BRASWELL EHV - (J4940) OIL FILLED REACTOR | 2012-03-14 10:00 | 2012-10-06 14:37
EMERSON - Emerson 115 kV,B1461 (CAP BANK) (CAP BANK) | 2012-03-04 01:00 | 2012-08-22 17:00
(P1) MEAUX - (T2) AUTO TRANSFORMER (Diff.) | 2012-01-30 09:30 | 2012-09-11 17:00
EL DORADO EHV - Failed #1 500 kV REACTOR | 2011-07-07 10:30 | 2012-12-04 10:45
EL DORADO EHV - FAILED #2 500 kV REACTOR | 2011-07-07 10:30 | 2012-12-04 10:45
EVERGREEN - 230KV (CAP BANK) | 2011-04-01 08:00 | 2012-12-31 16:00
BRYAN - #1,16465 (CAP BANK) ( This Outage is Submitted For Tracking Purposes Only !) | 2010-06-24 12:00 | 2012-07-31 14:00
LAKESHORE-SNAKEFARM | 2008-12-31 19:00 | 2012-08-27 09:30